Решение и Предписание по жалобе ООО «Эталон-Мед» на действия заказчика -  ГБУЗ «Камчатская краевая больница им.  Лукашевского»,  при размещении заказа путем открытого аукциона в электронной форме на поставку комплекта реанимационного оборудования

РЕШЕНИЕ
по делу о нарушении законодательства о размещении заказов
№ 21-06/109-12Ж
 
01  июня 2012  года                                                              г.  Петропавловск -  Камчатский
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия)  в составе:
Председателя Комиссии  – руководителя управления Петрова А.В.,
членов Комиссии:
начальника отдела антимонопольного контроля и государственного заказа Парфирьевой С.Н.,
ведущего специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и государственного заказа Иванкова Д.А.,
специалиста 3  разряда отдела антимонопольного контроля и государственного заказа Ермоловой  О.В.,
в присутствии представителей
государственного заказчика – государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатская краевая больница им.  Лукашевского» (далее – Заказчик):  Шарафутдинова Р.Ф.  (по доверенности от 29.05.2012  № 955),  Речкалова В.А.  (по доверенности от 31.05.2012  № 952),
в отсутствии представителя уполномоченного органа Агентства государственного заказа Камчатского края,  уведомленного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения жалобы,
заявителя -  ООО «Эталон-Мед» (далее – Заявитель):  Федорина А.В.  (по доверенности от 03.05.2012),
рассмотрев жалобу Заявителя на действия Заказчика при размещении заказа путем открытого аукциона в электронной форме на поставку комплекта реанимационного оборудования (извещение № 0338200009812000061),  и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 5  статьи 17  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379,
 
УСТАНОВИЛА:
 
 Заказчик 16.05.2012  на официальном сайте Российской Федерации  www.zakupki.gov.ru  разместил извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку комплекта реанимационного оборудования (далее – Аукцион);  начальная (максимальная)  цена контракта – 24  902  179,00  рублей.  
 
25.05.2012  поступила жалоба ООО «Эталон-Мед». 
По мнению Заявителя,  его права и законные интересы нарушены действиями Заказчика по разработке документации об Аукционе в части включения требований к оборудованию,  соответствующих оборудованию только одного производителя:  Draeger  (Германия).  В результате исключена возможность поставки аппаратов с другими техническими характеристиками,  тем самым ограничено количество участников размещения заказа,  в нарушение части 3.1  статьи 34  Закона о размещении заказов. 
Также,  по мнению Заявителя,  ООО «Эталон-Мед» был направлен запрос Заказчику с указанием всех требований,  параметров ограничивающих предложения аналогичного по качеству исполнения и техническим (клинически важным)  возможностям оборудованию.  В своем запросе ООО «Эталон-Мед» просило дать разъяснение по сути установленных Заказчиком требований по ряду параметров.  Разъяснение на запрос ООО «Эталон-Мед» Заказчиком опубликованы не были.
Кроме того,  Заказчиком не проведен всесторонний анализ рынка оборудования и тем самым нарушены требования Постановления Правительства РФ от 03.11.2011  № 881  «О порядке формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования» в отношении формирования бюджета и технических параметров соответствующих разным производителям взаимозаменяемого медицинского оборудования с выбором не менее чем 5  производителей либо всех имеющихся.  В соответствии с вышеуказанным Постановлением Заказчик обязан был провести мониторинг цен соответствующей не менее 5  производителей и как следствие сформировать техническое задание таким образом,  что бы данные производители соответствовали начальной максимальной цене контракта и требованиям технического задания.       
 
Представители Заказчика с доводами жалобы не согласились.  Пояснили,  что требования к оборудованию установлены в соответствии с потребностями Заказчика,  которые необходимы под конкретные отделения и для определенных функций.  Всесторонний анализ рынка комплекта реанимационного оборудования был изучен и представлен в документации об Аукционе.  Ответ на запросы ООО «Эталон-Мед» Заказчиком был опубликован 25.05.2012.          
 
В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов внеплановой проверки Комиссия выявила следующие обстоятельства.
 
Требования к содержанию документации об открытом аукционе в электронной форме установлены в статье 41.6  Закона о размещении заказов.
Согласно части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  – 3.2,  4.1  – 6  статьи 34  Закона о размещении заказов.
В соответствии с частью 2  статьи 34,  частью 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов,  документация об аукционе должна содержать требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
При этом в силу части 3.1  статьи 34  Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать требования к товару,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
 
Заказчик в пунктах 2,  3  документации об Аукционе установил требования к техническим и функциональным характеристикам комплекта реанимационного оборудования.
По ряду показателей установленным требованиям соответствует исключительно аппарат искусственной вентиляции легких  высокого класса для проведения длительной респираторной поддержки детей и взрослых в комплекте с концентратором кислорода и аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса для проведения длительной респираторной поддержки новорожденных,  детей и взрослых производителя Draeger:
-  Автоматическая калибровка датчика потока без остановки вентиляции и отсоединения пациента:  каждые 24  часа,  после окончания сеанса аэрозольной терапии,  после окончания процедуры санации, 
-  Автоматическая калибровка датчика ⤮ каждые 24  часа без остановки вентиляции и отсоединения пациента:  наличие,
-  Автоматическая калибровка датчика ⤮ без остановки вентиляции и отсоединения пациента при отклонении измеряемого значения от заданного более чем на 2  Об.%:  наличие,
-  Возможность отключения функции мониторинга и тревоги FiO2  при окончании ресурса работы кислородного датчика:  наличие,
-  Автоматическая калибровка датчика потока без остановки вентиляции и отсоединения пациента:  каждые 24  часа,  после окончания сеанса аэрозольной терапии,  после окончания процедуры санации,
-  Наличие информации,  подтверждающей успешную калибровку или необходимость замены датчика потока:  наличие,
Установление указанных требований,  характеризующих конструктивные особенности конкретного производителя компании Draeger,  не имеющих клинического характера,  влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа,  которые могут предложить к поставке аналогичные по функциональным характеристикам комплекты реанимационного оборудования.
Таким образом,  документация об аукционе не соответствует требованиям,  предусмотренным частью 3.1  статьи 34  Закона о размещении заказов,  в нарушение части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов.
 
В соответствии с частью 3  статьи 41.7  Закона о размещении заказов любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на электронной площадке,  вправе направить на адрес электронной площадки,  на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме,  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.  При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику,  в уполномоченный орган. 
На основании части 4  статьи 41.7  Закона о размещении заказов в течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3  настоящей статьи запроса заказчик,  уполномоченный орган,  специализированная организация размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса,  но без указания участника размещения заказа,  от которого поступил запрос,  на официальном сайте при условии,  что указанный запрос поступил заказчику,  в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или,  если начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота)  не превышает три миллиона рублей,  не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
 
22.05.2012  Заказчику от ООО «Эталон-Мед» поступил запрос о разъяснении положений документации об Аукционе следующего содержания «В  приведенных данных в таблице  показано,  что полностью удовлетворяет условиям,  опубликованным Техническим требованиям только один Производитель по каждому требуемому типу оборудованию,  а именно оборудование компании Дрегер (Германия).  Обращаем внимание Заказчика,  что сравнение производилось среди аппаратов одного класса и одной ценовой категории.
Заказчик для разъяснения положений  документации об открытом  аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта реанимационного оборудования (извещение № 0338200009812000061)  сообщил:  В таблице 1  приведены запросы Заявителя и разъяснения на предъявленные запросы.  Для комплекта реанимационного оборудования в составе аппаратов ИВЛ (три типа)  и Комплекса анестезиологического универсального,  относящихся к категории сложной медицинской техники,  выбор основных технических характеристик является достаточно сложной задачей,  ввиду отсутствия единых нормативных стандартизированных требований к характеристикам аппаратов этого класса (кроме требований по безопасности).  В настоящее время унифицированные технические требования -  ГОСТ-Р «Аппараты искусственной вентиляции легких.  Технические требования» и ГОСТ-Р «Аппараты наркозные.  Технические требования» -  находятся в стадии разработки (ТК 11  «Медицинские приборы и аппараты»),  ориентировочные сроки утверждения и введения в действие 12.2013  г.  В этой связи,  Заказчик при выборе основных характеристик  использует всевозможную доступную информацию из открытых источников:  рекламных проспектов на аналоги,  реестров исполненных Государственных контрактов,  технических описаний аналогов,  технической и медицинской литературы,  результатов маркетинговых исследований и др.  В этой связи,  опора на технические данные аналогов при задании технических требований является наиболее продуктивной,  поскольку аппараты производятся серийно на основе нормативных документов -  технических условий (ТУ)  или иных технических регламентов зарубежных производителей.
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  вышеуказанное разъяснение № 1  было опубликовано Заказчиком 25.05.2012.
Таким образом,  Заказчик разместил на официальном сайте разъяснение положений документации об Аукционе без нарушения части 4  статьи 41.7  Закона о размещении заказов.    
 
Согласно пункту 6.1  части 3  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать обоснование начальной (максимальной)  цены контракта (цены лота)  в соответствии с положениями статьи 19.  Закона о размещении заказов.
В соответствии с частью 4  статьи 19.1  Закона о размещении заказов Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды товаров,  работ,  услуг для целей включения таких цен в документацию о торгах и извещение о запросе котировок,  в том числе устанавливать закрытый перечень информации о ценах товаров,  работ,  услуг.
Правила формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011  № 881  «О порядке формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования» (далее -  Правила).
Оборудование,  являющееся предметом размещения заказа,  входит в перечень медицинского оборудования,  на которое при размещении заказа  распространяются Правила.
В соответствии с частями 6,  7  Правил заказчик должен выбрать не менее 5  производителей взаимозаменяемого медицинского оборудования из числа производящих медицинское оборудование,  удовлетворяющее потребностям заказчика,  либо всех производителей,  если их количество менее 5,  для направления запросов о цене на данное оборудование,  содержащих в числе прочих сведений подробное описание предполагаемого к закупке оборудования,  в том числе требования к качеству,  техническим и функциональным характеристикам,  т.е.  требования,  аналогичные установленным в техническом задании.
Частью 9  Правил предусмотрено,  что в случае если заказчиком,  уполномоченным органом не получены от производителей  и  (или)  уполномоченных представителей предложения о ценах на медицинское оборудование или получено одно предложение о цене на медицинское оборудование,  заказчик,  уполномоченный орган используют содержащуюся в реестре контрактов информацию о ценах контрактов на поставку медицинского оборудования,  удовлетворяющего потребностям заказчика,  исполненных в текущем и предшествующем годах,  при этом выбирают в реестре контрактов не менее 5  последних по дате исполненных контрактов. 
 
Заказчиком  направлены посредством электронной связи запросы о цене на медицинское оборудование  следующим производителям и (или)  уполномоченным представителям производителей медицинского оборудования:  ООО «Дрегер Медицинская Техника»,  ООО  «Ковидиен Евразия»,  ЗАО «АЙНО-М» (Официальный представитель компании Pulmonetic  Systems,США),  Компания GE  Healthcare,  Компания Сhirana,  ОАО «Красногвардеец».  Ценовые предложения вышеуказанных  производителей (уполномоченных представителей)  представлены в пункте 9.2  части 9  таблице 1  документации об Аукционе.  На основании пункта 9  Постановления Правительства РФ от  03.11.2011  䅡 Заказчиком использованы содержащаяся в реестре контрактов официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  -  www.zakupki.gov.ru,  информация о ценах контрактов на поставку медицинского оборудования,  удовлетворяющая потребностям заказчика,  исполненных в текущем и предшествующих годах и представленных в пункте 9.2  части 9  таблице 2  документации об Аукционе.
Таким образом,  содержащееся в документации об Аукционе обоснование начальной (максимальной)  цены контракта соответствует положениям статьи 19.1  Закона о размещении заказов.
  
На основании изложенного и руководствуясь частью 9  статьи 17,  частью 6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379,  Комиссия
 
РЕШИЛА:
 
Признать жалобу частично обоснованной.Признать в действиях Заказчика нарушение части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов.3.  Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений Закона о размещении заказов.
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
 
 
 ПРЕДПИСАНИЕпо делу № 21-06/109-12Ж
об устранении нарушений законодательства о размещении заказов
 
01  июня 2012  года                                                             г.  Петропавловск -  Камчатский
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия)  в составе:
Председателя Комиссии  – руководителя управления Петрова А.В.,
членов Комиссии:
начальника отдела антимонопольного контроля и государственного заказа Парфирьевой С.Н.,
ведущего специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и государственного заказа Иванкова Д.А.,
специалиста 3  разряда отдела антимонопольного контроля и государственного заказа Ермоловой  О.В.,
на основании решения от 01.06.2012  по делу № 21-06/109-12Ж,  принятого Комиссией по итогам рассмотрения жалобы ООО «Эталон-Мед»» на действия заказчика при размещении заказа путем открытого аукциона в электронной форме на поставку комплекта реанимационного оборудования (извещение № 0338200009812000061),  руководствуясь частями 9,  10  статьи 17,  частью 6  статьи 60  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),
 
ПРЕДПИСЫВАЕТ
заказчику -  государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Камчатская краевая больница им.  Лукашевского»,
 
1.  Прекратить нарушение части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов.
2.  В порядке,  предусмотренном частью 7  статьи 41.7  Закона о размещении заказов,  внести изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 0338200009812000061):
-  исключить требования к товару,  ограничивающие количество участников размещения заказа,
3.  В срок до 21.06.2012  представить в Камчатское УФАС России доказательства исполнения настоящего предписания в письменном виде по адресу:  ул.  Ленинградская,  90,  г.  Петропавловск-Камчатский. 
 
 
Примечание:
1.  Предписание подлежит исполнению в установленный данным предписанием срок.
2.  Неисполнение в срок предписания влечет за собой последствия,  предусмотренные частью 7  статьи 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.  Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение от исполнения или частичное исполнение предписания,  либо несвоевременное исполнение предписания.

2012-06-01  04:09:00