РЕШЕНИЕ   по жалобе ООО «Спецтехмонтаж»   при размещении заказа № 0338100006813000038

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю (далее -  Комиссия)  в составе:
Председателя Комиссии -  Петрова А.В.,  руководителя  Камчатского  УФАС  России,
Членов Комиссии:
-  Парфирьевой С.Н.,  начальника отдела антимонопольного контроля и государственного заказа,
-  Шихановой Л.Б.,  главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и государственного заказа,
-  Иванкова Д.А.,  ведущего специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и государственного заказа,
в присутствии представителей:  заказчика – Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление ФСБ РФ по Камчатскому краю» (далее – Заказчик):  Усовича В.А.  (по доверенности от 02.04.2013  ),  Епифановой Н.Л.  (по доверенности от 02.04.2013  ),
в отсутствие представителя заявителя – ООО «Спецтехмонтаж» (далее – Заявитель),  уведомленного о дате и времени рассмотрения жалобы надлежащим образом (по средствам факсимильной связи),  рассмотрев жалобу Заявителя на действия Заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту (замене)  установки очистки дымовых газов (батарейного циклона)  котлоагрегата № 2  на котельной ПУ ФСБ России по Камчатскому краю (номер извещения 0338100006813000038)  (далее -  Аукцион),  и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5  статьи 17  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  № 498,
 
УСТАНОВИЛА:
 
            21.03.2013  Заказчик на официальном сайте Российской Федерации разместил извещение о проведении Аукциона с начальной ценой контракта – 1璤 250,00  рублей.
            26.03.2013  Заказчик в соответствии с частью 7  статьи 41.7  Закона о размещении заказов на официальном сайте Российской Федерации  разместил извещение о проведении Аукциона в редакции 䫞.
           
27.03.2013  поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении данного Аукциона.
По мнению Заявителя,  его права и законные интересы нарушены следующими действиями Заказчика.
Заказчик в документации об Аукционе установил требование,  что поставляемое оборудование должно соответствовать ТУ 3113-015-75450643-2004  (циклон батарейный)  и ТУ 3113-003-00210735-94  (аппарат золосмывной).  Однако по данным ТУ изготавливается оборудование исключительно ООО «Кусинский литейно-механический завод»,  и следовательно документация содержит указание на производителя товара,  что ведет к ограничению количества участников размещения заказа.
Кроме того,  в документации об Аукционе Заказчик не установил  требования к техническим,  функциональным и качественным характеристикам оборудования и материалов,  подлежащих поставке для последующего выполнения работ,  при этом ссылка на ТУ не может дать полной информации о потребностях Заказчика.
Данные действия Заказчика ограничивают количество участников размещения заказа.
 
Представители Заказчика не согласились с доводами Заявителя и пояснили следующее.
1.  Согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок в Российской Федерации»,  утвержденным Приказом Минэнерго России от 24  марта 2003  г.  㹣 (зарегистрированным в Минюсте России 2  апреля 2003  г.,  регистрационный № 4358):  Котельная -  это комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок,  расположенных в обособленных производственных зданиях,  встроенных (пристроенных или надстроенных)  помещениях с котлами,  водонагревателями (в т.ч.  установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии)  и котельно-вспомогательным оборудованием,  предназначенный для выработки теплоты.
При строительстве и оборудовании котельной,  как комплекса технологически связанных тепловых энергоустановок (котлов и т.п.)  и котельно-вспомогательного оборудования,  предназначенного для выработки теплоты,  были использованы циклон батарейный БЦ-2-4х(3+2),  произведенный по  ТУ 3113-015-75450643-2004  и аппарат золосмывной АЗ-370,  произведенный по ТУ 3113-003-00210735-94  (далее – оборудование).   
Установка оборудования,  произведенного по другим ТУ,  предполагает работы по усилению фундамента,  замену металлических опор под устанавливаемое оборудование и другие дополнительные работы,  что влечет необоснованные дополнительные затраты.
            Кроме того,  установка оборудования,  изготовленного по другим ТУ,  может привести к снижению эффективности работы оборудования и котельной в целом.
            Установка оборудования,  изготовленного по другим ТУ,  является модернизацией котельной,  а не ремонтом,  и соответственно оплата данных работ должна осуществляться за счет средств другой статьи финансирования Федерального бюджета.   
2.  Технические,  функциональные и качественные характеристики оборудования указаны в приложении 䫝 к документации об Аукционе (дефектная ведомость)  в п.п.  2.4,  2.5.
 
В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов внеплановой проверки Комиссия установила следующее.
1.  Согласно части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  Закона о размещении заказов.
Согласно части 2  статьи 34  Закона о размещении заказов  документация об аукционе должна содержать требования,  установленные заказчиком,  уполномоченным органом,  к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
В соответствии с частью 3.1  статьи 34  Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Согласно пункту 1  части 3  статьи 41.6  Закона о размещении заказов  документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частями 4  и 6  статьи 41.8  Закона о размещении заказов.
 
Заказчик в документации об Аукционе в пункте 1.2.1  установил,  что первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об Аукционе.
В соответствии с предметом Аукциона «Выполнение работ по капитальному ремонту (замене)  установки очистки дымовых газов (батарейного циклона)  котлоагрегата № 2  на котельной ПУ ФСБ России по Камчатскому краю» в части 2  «Замена теплосилового оборудования внутри здания котельной» дефектной ведомости,  являющейся  составной частью документации об Аукционе,  установлено условие,  что на место демонтированного циклона батарейного и соответственно аппарата золосмывного,  устанавливается циклон батарейный БЦ-2-4х(3+2),  произведенный по  ТУ 3113-015-75450643-2004  и аппарат золосмывной АЗ-370,  произведенный по ТУ 3113-003-00210735-94.
Данные ТУ позволяют идентифицировать продукцию,  в том числе разработчика (изготовителя)  -  ООО «Кусинский литейно-механический завод».
Однако,  в связи с тем,  что предметом данного размещения заказа является выполнение работ по капитальному ремонту (замене)  оборудования котлоагрегата № 2  на котельной,  а не поставка данного  оборудования,  участником размещения заказа может выступить любое юридическое,  физическое лицо,  индивидуальный предприниматель (в том числе и не являющийся производителем данного оборудования),  готовые выполнить работу по капитальному ремонту (замене)  оборудования,  отвечающую требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и удовлетворяющую потребности Заказчика.
             
2.  В соответствии с пунктом 1  части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об аукционе наряду с предусмотренными частью 3  настоящей статьи сведениями должна содержать следующие сведения о товарах,  работах,  об услугах,  соответственно на поставку,  выполнение,  оказание которых размещается заказ,  и об условиях исполнения контракта,  в частности:  требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  
 
В пунктах 13,  18  информационной карты,  дефектной ведомости,  проекте государственного контракта,  являющихся неотъемлемой частью документации об Аукционе,  Заказчиком установлены требования к техническим характеристикам работ,  оборудования,  материалов,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  оборудования,  работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия оборудования,  материалов,  выполняемых работ потребностям заказчика.
В частности:  В пункте 2.4  дефектной ведомости установлено,  что должен монтироваться циклон батарейный БЦ-2-4х(3+2),  ТУ 3113-015-75450643-2004,  производительностью до 15000  ⩛/ч.
Согласно информации,  размещенной в сети Интернет на сайтах производителя ООО «Кусинский литейно-механический завод»,  продавцов теплового оборудования:  Циклон батарейный БЦ-2-4х(3+2),  произведенный по  ТУ 3113-015-75450643-2004,  должен быть с чугунными корпусами циклонного элемента,  иметь габаритные размеры:  длина – 2120  мм.,  ширина – 1610  мм.,  высота – 4010  мм.,  массу – не более 3000  кг.  и т.д.
В пункте 2.5  дефектной ведомости установлено,  что должен монтироваться аппарат золосмывной АЗ – 370,  ТУ 3113-003-00210735-94.
Согласно информации,  размещенной в сети Интернет на сайтах производителя ООО «Кусинский литейно-механический завод»,  продавцов теплового оборудования:  Аппарат золосмывной,  произведенный по ТУ 3113-003-00210735-94,  должен иметь массу не более 100  кг.,  давление воды перед соплом,  0,2  МПа и т.д.
Таким образом,  Заказчик в документации об Аукционе установил требования к техническим,  функциональным и качественным характеристикам оборудования и материалов,  подлежащих поставке для последующего выполнения работ,  и ссылка на ТУ дает полную информацию о потребностях Заказчика.
 
На основании изложенного и руководствуясь частью 9  статьи 17,  частью 6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  № 498,  Комиссия Камчатского УФАС России
 
РЕШИЛА:
Признать жалобу необоснованной.

2013-04-24  23:47:00