«Подогнать под ответ» не получится

02  сентября 2013  года   Комиссия Камчатского УФАС России рассмотрела жалобу   ООО «Союзмедпоставка» в отношении Заказчика   Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой наркологический диспансер» По мнению Заявителя,  Аукционная комиссия Заказчика не правомерно не допустила его заявку к участию в Аукционе по основанию «в составе заявки предоставлены недостоверные сведения о конкретных показателях и товарном знаке предлагаемого для поставки товара» в связи с тем,  что предложенное к поставке оборудование полностью соответствует требованиям технического задания Заказчика,  что подтверждается официальным письмом производителя предложенного к поставке оборудования,  а данные,  используемые аукционной комиссией Заказчика при обосновании отказа в допуске к участию в Аукционе,  устарели.
При рассмотрении жалобы представитель Заказчика не согласилась с доводами Заявителя и пояснила,  что указанные в заявке характеристики не соответствуют заявленному оборудованию,  являющемуся изделием медицинского назначения и в этой связи подлежащего государственной регистрации.  Предлагаемое к поставке оборудование – компьютерный комплекс Нейрон – Спектр – 5/S  -  зарегистрировано в реестре медицинских изделий организаций,  осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее – Реестр)  и согласно руководству по эксплуатации данного оборудования имеет ряд технических характеристик отличных от характеристик установленных в документации об Аукционе,  и указанных Заявителем в своей заявке.  Кроме того,  данное оборудование внесено в Государственный реестр средств измерений.  Согласно данному Реестру ряд технических характеристик так же отличаются от характеристик установленных в документации об Аукционе,  и указанных Заявителем в своей заявке.    
          В своем письме производитель медицинского оборудования ООО «Нейрософт»,  разъясняет,  что его оборудование Нейрон – Спектр – 5/S  полностью соответствует техническим характеристикам,  установленным в документации об Аукционе,  но при этом предлагается укомплектовать данное оборудование,  уже зарегистрированное в Реестре с определенными параметрами,  портативным компьютером типа ноутбук,  дополнительной программой «Нейро-МВП.NET»,  т.е.  модифицировать оборудование.  При этом,  модифицированное оборудование,  в Государственном реестре медицинских изделий и организаций,  осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий не зарегистрировано.  Кроме того,  согласно пункту 1.3  части 1  «Требования к качеству,  техническим характеристикам,  безопасности,  функциональным характеристикам (потребительским свойствам),  размерам,  упаковке,  отгрузке товара» документации об Аукционе поставщик обязуется поставить товар,  не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению).
С учетом вышеизложенного,  Комиссия Камчатского УФАС России посчитала,  что заявка ООО «Союзмедпоставка» содержала не соответствующие действительности сведения в отношении предлагаемого им к поставке товара,  что обоснованно было расценено аукционной комиссией Заказчика как представление недостоверных сведений,  что в силу части 4  статьи 41.9  Закона о размещении заказов является основанием для отказа в допуске к участию в Аукционе.

2013-09-04  04:16:00